Приложение 1

к приказу о  проведении мониторинга

доступности значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№п/п** |  **Требования к доступности объектов и услуг для инвалидов** |  **Обеспеченность****доступности объектов и услуг (да, нет, частично)** | **Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями)** | **Фото** |
| 1 | Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидамиУказать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта |      | Собственной автостоянки у Центра нет. Прилегающая к зданию территория находится на балансовой ответственности администрации г. Липецка |   |
| 2 | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта) |   | Прилегающая к зданию территория находится на балансовой ответственности администрации г. Липецка |   |
| 3 | Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У) | да | Вход в здание оснащен пандусом, имеется кнопка вызова персонала. |   |
| 4 | Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг | да | Есть кнопка вызова персонала. Дежурный администратор помогает с оформлением документов, отвечает на все вопросы, при необходимости сопровождает маломо-бильного пациента до кабинета врача. |   |
| 5 | Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У) | да | На первом этаже Центра имеется санитарная комната для МГН, оснащенная кнопкой вызова, поручнями и т.д |   |
| 6 | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.) | частично:- нет подъемника и лифта на 2-ой этаж | От центрального входа до кабинетов приема специалистов здание оснащено поручнями. Первый и второй этажи Центра оснащены тактильными мнемосхемами. Кабинеты приема пациентов обозначены тактильными табличками с шрифтом Браэля и выделительной лентой. |   |
| 7 | Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля | да | Все наименования кабинетов, указатели, мнемосхемы и поручни изготовлены и размещены согласно ГОСТ Р52131-2019 |   |
| 8 | Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | да | Все наименования кабинетов, указатели, мнемосхемы и поручни изготовлены и размещены согласно ГОСТ Р52131-2019 |   |
| 9 | Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | да |   |   |
| 10 | Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услугУказать номер телефона специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов | да | Дежурный администратортел.8904-219-0326,8900-599-9644. |   |
| 11 | Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | да | Имеется портативная индукционная система. Специалист по социальной работе владеет русским жестовым языком. |   |
| 12 | Дополнительная информация о доступности на объекте |   |   |   |
| 13 | Итоговая информация о доступности объектадля  инвалидов категорий К, О, С, Г, У |   | Перед входом в здание есть кнопка вызова персонала, пандус и поручни. Дежурный администратор при необходимости помогает пациенту попасть в здание, сопровождает пациента при посещении кабинетов, помогает пациенту с оформлением документации. Для нужд пациентов в Центре имеется складная кресло-коляска.Оборудованы:- кабинет осмотра  специалистами и забора анализов;- санитарная комната для маломобильных групп населения.           Конструкция здания не предусматривает возможность установки лифта. |   |